## Boden
Methoden im Gemeinschaftslabor Analytik der LGF (Stand August 2013) |  |  |  |  | BODEN
Parameter | Probenmenge | Probenvorbereitung |  | Analyse
| je | Methode | Reagenz | Gerät | Methode
Einzelanalyse in g
pH | 10 | Extraktion | Calciumchlorid | pH-Meter | DIN 19684
5
P DL1) |  | Extraktion | Ca-lactat (Doppellactat) | CFA 2) | LUFA Bd.I 6.2.1.2
K DL |  |  |  | AAS 3)
5
P CAL4) |  | Extraktion | Calciumacetat-Lactat | CFA 2) | LUFA Bd.I 6.2.1.1
K CAL |  |  |  | AAS 3)
Pwl 5) | 5 | Extraktion | Wasser | CFA | LUFA Bd.I 6.2.3.2
Mg CACl2 6) | 5 | Extraktion | Calciumclorid | AAS 3) | LUFA Bd.I 6.2.4.1
Schwermetalle | 0,5 (MW) | Aufschluss | Königswasser | ICP-OES | LUFA Bd.I 2.4.3
Cd, Cu, Zn, Pb | 5,0 (Sandbad)
Cr, Ni
und weitere
Elemente
nach Absprache
20
N min 7) |  | Extraktion | Calciumchlorid |  | LUFA Bd.I 6.1.3.1.
NO3-N/ NO2-N |  |  |  | CFA 2)
NH3/ NH4+ -N
10
C hwl 8) |  | Extraktion | Wasser | liquiToc | LUFA Bd.I 4.3.2.
N hwl 8)
Elementar-
| 0,5 - 1,0 |  |  | analysator
CNS Ges. 9) |  |  |  | vario Max | CNS: DIN EN 15900
CN Ges. 9) |  |  |  | vario Max
Corg |  |  |  | vario C | Corg: DIN EN 15900
nach Schinner und von Mersi (1990)
Cellulaseaktivität | 5 | Extraktion | Natriumacetat/ | Spekol
Essigsäure
Dehydrogenase- | 5 | Extraktion | Triphenyltetrazolium-chlorid(TTC)
aktivität |  |  |  | Spekol | nach Thalmann (1968)
Elektrische Leitfähigkeit | 10 |  |  | Konduktometer | LUFA Bd.I 10.1.1.
1)DL...Doppellactat 2) CFA...Continous Flow Analyser 3) AAS…Atomabsorptionsspektroskopie 4) CAL…Calciumacetat
5) wl…wasserlöslich 6) CACl2….Calciumchlorid 7) Nmin….mineralischer Stickstoff 8) hwl…heißwasserlöslich 9) Ges. …Gesamt